## Servidor 1
Time | Corrente no Sensor Current - 1 | Corrente no Sensor Current - 2 | Perda de PING | Respostas SNMP | Status PING | Temperatura no Sensor Ambient Temp | Tempo de resposta PING | TensÃ£o no Sensor Voltage - 1 | TensÃ£o no Sensor Voltage - 2 | Uptime da GerÃªncia de Rede | Velocidade da FAN FAN MOD 1A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 1B RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 2A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 2B RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 3A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 3B RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 4A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 4B RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 5A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 5B RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 6A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 6B RPM
2024/10/04 12:00:00 | 0.0211 | 0.714 | 0.56% | 1 | 0 | 20 | 0.87 µs | 135 | 139 | 32 d 12:42:12 | 4482 rpm | 4109 rpm | 3812 rpm | 3635 rpm | 4119 rpm | 3867 rpm | 4101 rpm | 3937 rpm | 4218 rpm | 4093 rpm | 4124 rpm | 4147 rpm
2024/10/05 12:00:00 | 0.0096 | 0.966 | 0.07% | 1 | 1 | 20.8 | 2.61 µs | 128 | 135 | 8 d 19:15:33 | 3738 rpm | 3988 rpm | 3913 rpm | 3745 rpm | 4277 rpm | 4196 rpm | 4029 rpm | 3796 rpm | 4228 rpm | 3567 rpm | 3923 rpm | 3644 rpm
2024/10/06 12:00:00 | 0.0983 | 0.734 | 0.00% | 1 | 1 | 18.1 | 4.81 µs | 139 | 129 | 90 d 5:20:48 | 4054 rpm | 3980 rpm | 3937 rpm | 3996 rpm | 4121 rpm | 3506 rpm | 4113 rpm | 3787 rpm | 4187 rpm | 3733 rpm | 3904 rpm | 3887 rpm
2024/10/07 12:00:00 | 0.149 | 0.704 | 0.64% | 0 | 1 | 15.5 | 0.34 µs | 123 | 139 | 39 d 16:41:23 | 4219 rpm | 4100 rpm | 4244 rpm | 4466 rpm | 3704 rpm | 4049 rpm | 3694 rpm | 4178 rpm | 4206 rpm | 3973 rpm | 3750 rpm | 4445 rpm
2024/10/08 12:00:00 | 0.1734 | 0.779 | 0.64% | 1 | 1 | 23.8 | 6.72 µs | 126 | 124 | 75 d 7:13:19 | 4422 rpm | 3710 rpm | 3646 rpm | 4355 rpm | 4496 rpm | 3549 rpm | 3515 rpm | 4380 rpm | 3989 rpm | 3596 rpm | 3864 rpm | 3558 rpm
2024/10/09 12:00:00 | 0.002 | 0.787 | 0.95% | 0 | 0 | 23.9 | 1.73 µs | 123 | 132 | 55 d 0:29:02 | 3623 rpm | 4380 rpm | 3652 rpm | 4432 rpm | 4011 rpm | 3873 rpm | 4370 rpm | 4447 rpm | 3520 rpm | 3519 rpm | 3916 rpm | 3807 rpm
2024/10/10 12:00:00 | 0.1961 | 0.773 | 0.19% | 0 | 0 | 17.7 | 2.52 µs | 135 | 125 | 75 d 20:18:26 | 4313 rpm | 3953 rpm | 3659 rpm | 3615 rpm | 3522 rpm | 4039 rpm | 4168 rpm | 4278 rpm | 3565 rpm | 3665 rpm | 3806 rpm | 3541 rpm
2024/10/11 12:00:00 | 0.0039 | 0.88 | 0.29% | 1 | 0 | 20.7 | 4.19 µs | 138 | 122 | 8 d 13:12:03 | 4257 rpm | 4022 rpm | 3628 rpm | 4060 rpm | 4025 rpm | 4111 rpm | 3998 rpm | 4400 rpm | 3945 rpm | 4483 rpm | 3975 rpm | 3548 rpm
2024/10/12 12:00:00 | 0.0509 | 0.558 | 0.39% | 1 | 0 | 18 | 4.39 µs | 121 | 122 | 41 d 16:24:19 | 3550 rpm | 3581 rpm | 4459 rpm | 3876 rpm | 4070 rpm | 3552 rpm | 3654 rpm | 3792 rpm | 3690 rpm | 3807 rpm | 3957 rpm | 3881 rpm
2024/10/13 12:00:00 | 0.0672 | 0.786 | 0.21% | 0 | 1 | 20 | 1.61 µs | 127 | 134 | 62 d 19:52:48 | 3688 rpm | 4440 rpm | 4214 rpm | 3950 rpm | 3933 rpm | 3822 rpm | 3967 rpm | 4180 rpm | 3656 rpm | 4338 rpm | 4199 rpm | 3993 rpm
2024/10/14 12:00:00 | 0.0075 | 0.673 | 0.65% | 0 | 0 | 20.5 | 9.03 µs | 128 | 124 | 1 d 14:16:55 | 4126 rpm | 4208 rpm | 3821 rpm | 3602 rpm | 3726 rpm | 4275 rpm | 3527 rpm | 4346 rpm | 3938 rpm | 3566 rpm | 3971 rpm | 4261 rpm
2024/10/15 12:00:00 | 0.1766 | 0.998 | 0.29% | 0 | 1 | 17.4 | 7.76 µs | 125 | 134 | 99 d 20:39:56 | 3847 rpm | 4277 rpm | 4011 rpm | 3725 rpm | 4320 rpm | 4009 rpm | 4341 rpm | 4421 rpm | 4213 rpm | 3685 rpm | 3647 rpm | 4001 rpm
2024/10/16 12:00:00 | 0.159 | 0.763 | 0.09% | 0 | 0 | 16 | 7.47 µs | 130 | 127 | 75 d 14:48:56 | 3619 rpm | 3919 rpm | 4103 rpm | 3811 rpm | 4402 rpm | 3938 rpm | 4084 rpm | 4107 rpm | 4129 rpm | 4295 rpm | 4070 rpm | 3514 rpm
2024/10/17 12:00:00 | 0.0502 | 0.604 | 0.97% | 1 | 0 | 16.9 | 7.10 µs | 135 | 128 | 64 d 2:07:47 | 4220 rpm | 4286 rpm | 4489 rpm | 4451 rpm | 4380 rpm | 3522 rpm | 3974 rpm | 4190 rpm | 4293 rpm | 3896 rpm | 3643 rpm | 3750 rpm
2024/10/18 12:00:00 | 0.0987 | 0.511 | 0.09% | 1 | 0 | 21.5 | 4.63 µs | 133 | 131 | 70 d 0:09:06 | 3623 rpm | 3782 rpm | 3961 rpm | 3985 rpm | 3889 rpm | 4360 rpm | 4111 rpm | 4295 rpm | 3912 rpm | 4103 rpm | 4090 rpm | 4354 rpm
2024/10/19 12:00:00 | 0.1682 | 0.85 | 0.14% | 1 | 0 | 17.1 | 7.61 µs | 129 | 123 | 97 d 14:19:17 | 4009 rpm | 3506 rpm | 4345 rpm | 4485 rpm | 3614 rpm | 4353 rpm | 4373 rpm | 4057 rpm | 3560 rpm | 3733 rpm | 4379 rpm | 3789 rpm
2024/10/20 12:00:00 | 0.1212 | 0.825 | 0.92% | 0 | 1 | 22.4 | 8.07 µs | 130 | 135 | 91 d 22:54:49 | 3908 rpm | 3594 rpm | 4485 rpm | 3595 rpm | 3810 rpm | 4171 rpm | 3818 rpm | 4209 rpm | 4414 rpm | 3792 rpm | 4077 rpm | 4113 rpm
2024/10/21 12:00:00 | 0.0158 | 0.582 | 0.97% | 1 | 1 | 24.6 | 5.72 µs | 126 | 126 | 74 d 0:20:50 | 3640 rpm | 4283 rpm | 4000 rpm | 3630 rpm | 4284 rpm | 3666 rpm | 3909 rpm | 4037 rpm | 3958 rpm | 4125 rpm | 3939 rpm | 4303 rpm
2024/10/22 12:00:00 | 0.0204 | 0.562 | 0.42% | 1 | 1 | 19.6 | 4.94 µs | 132 | 123 | 47 d 5:50:54 | 3975 rpm | 3538 rpm | 3757 rpm | 3889 rpm | 3659 rpm | 4049 rpm | 4001 rpm | 4270 rpm | 4351 rpm | 4075 rpm | 4335 rpm | 4468 rpm
2024/10/23 12:00:00 | 0.1045 | 0.979 | 0.13% | 0 | 0 | 19.6 | 1.13 µs | 120 | 133 | 18 d 6:49:19 | 3773 rpm | 4447 rpm | 4470 rpm | 4029 rpm | 3900 rpm | 3810 rpm | 3973 rpm | 3514 rpm | 3604 rpm | 4322 rpm | 3645 rpm | 3718 rpm
2024/10/24 12:00:00 | 0.1222 | 0.705 | 0.54% | 1 | 0 | 16.1 | 2.97 µs | 136 | 134 | 38 d 18:59:35 | 4281 rpm | 3566 rpm | 4378 rpm | 4181 rpm | 3911 rpm | 3883 rpm | 4353 rpm | 4262 rpm | 4253 rpm | 4035 rpm | 4472 rpm | 3552 rpm
2024/10/25 12:00:00 | 0.0262 | 0.529 | 0.58% | 0 | 1 | 23 | 5.35 µs | 135 | 133 | 49 d 18:02:32 | 4450 rpm | 3908 rpm | 4349 rpm | 4463 rpm | 4076 rpm | 4319 rpm | 3716 rpm | 3557 rpm | 4261 rpm | 3693 rpm | 4345 rpm | 3635 rpm
2024/10/26 12:00:00 | 0.122 | 0.661 | 0.35% | 0 | 1 | 17.7 | 5.97 µs | 134 | 125 | 33 d 6:57:05 | 3809 rpm | 4423 rpm | 3642 rpm | 4014 rpm | 4127 rpm | 4306 rpm | 4480 rpm | 4147 rpm | 3917 rpm | 3599 rpm | 4339 rpm | 4161 rpm
2024/10/27 12:00:00 | 0.0103 | 0.527 | 0.32% | 0 | 0 | 18.9 | 9.17 µs | 122 | 139 | 65 d 21:39:28 | 3558 rpm | 3561 rpm | 3613 rpm | 4431 rpm | 4032 rpm | 3566 rpm | 4480 rpm | 4268 rpm | 3774 rpm | 3830 rpm | 4167 rpm | 4411 rpm
2024/10/28 12:00:00 | 0.1393 | 0.487 | 0.70% | 0 | 0 | 24.5 | 2.89 µs | 134 | 123 | 38 d 17:14:35 | 3961 rpm | 3778 rpm | 4030 rpm | 3998 rpm | 3940 rpm | 3511 rpm | 3512 rpm | 3616 rpm | 3877 rpm | 4478 rpm | 3879 rpm | 3766 rpm
2024/10/29 12:00:00 | 0.1957 | 0.563 | 0.75% | 0 | 1 | 17.5 | 2.08 µs | 133 | 136 | 50 d 10:08:30 | 4403 rpm | 3723 rpm | 3853 rpm | 3572 rpm | 3929 rpm | 3940 rpm | 4130 rpm | 4249 rpm | 3922 rpm | 3857 rpm | 4417 rpm | 3826 rpm
2024/10/30 12:00:00 | 0.0631 | 0.581 | 0.46% | 0 | 1 | 19 | 5.79 µs | 131 | 129 | 81 d 5:07:44 | 3845 rpm | 4327 rpm | 4126 rpm | 4285 rpm | 3787 rpm | 3551 rpm | 4013 rpm | 4227 rpm | 4003 rpm | 4151 rpm | 3921 rpm | 4273 rpm
2024/10/31 12:00:00 | 0.0864 | 0.604 | 0.29% | 1 | 1 | 16.6 | 8.99 µs | 129 | 121 | 13 d 7:03:24 | 4005 rpm | 3820 rpm | 3858 rpm | 4123 rpm | 4074 rpm | 3731 rpm | 4280 rpm | 4162 rpm | 4045 rpm | 4091 rpm | 3954 rpm | 3616 rpm
2024/11/01 12:00:00 | 0.0285 | 0.485 | 0.95% | 1 | 0 | 24.3 | 9.78 µs | 121 | 128 | 96 d 20:00:04 | 4206 rpm | 3948 rpm | 4412 rpm | 3879 rpm | 3752 rpm | 3541 rpm | 3760 rpm | 4345 rpm | 4370 rpm | 4459 rpm | 4229 rpm | 4152 rpm
2024/11/02 12:00:00 | 0.1764 | 0.451 | 0.08% | 1 | 0 | 21.3 | 6.82 µs | 135 | 122 | 68 d 3:07:54 | 3783 rpm | 4018 rpm | 3682 rpm | 3655 rpm | 4425 rpm | 3979 rpm | 4189 rpm | 3733 rpm | 3770 rpm | 4199 rpm | 4291 rpm | 3553 rpm
2024/11/03 12:00:00 | 0.1827 | 0.744 | 0.21% | 1 | 0 | 19.3 | 3.34 µs | 124 | 136 | 86 d 11:40:57 | 4342 rpm | 4113 rpm | 4100 rpm | 3645 rpm | 4396 rpm | 3808 rpm | 3777 rpm | 3988 rpm | 3664 rpm | 3726 rpm | 3615 rpm | 4096 rpm
2024/11/04 12:00:00 | 0.0461 | 0.951 | 0.99% | 0 | 1 | 21.1 | 2.35 µs | 134 | 138 | 70 d 3:32:20 | 3762 rpm | 3822 rpm | 4397 rpm | 3615 rpm | 4389 rpm | 3966 rpm | 3575 rpm | 4312 rpm | 3872 rpm | 3592 rpm | 4149 rpm | 4066 rpm
2024/11/05 12:00:00 | 0.0697 | 0.912 | 0.93% | 1 | 1 | 18.1 | 8.76 µs | 132 | 131 | 44 d 7:41:12 | 3912 rpm | 3570 rpm | 4334 rpm | 3672 rpm | 4295 rpm | 3987 rpm | 4240 rpm | 3812 rpm | 4206 rpm | 3733 rpm | 4292 rpm | 4070 rpm
2024/11/06 12:00:00 | 0.1626 | 0.94 | 0.00% | 0 | 0 | 20.8 | 0.61 µs | 133 | 136 | 18 d 8:23:36 | 3586 rpm | 4379 rpm | 4315 rpm | 4390 rpm | 4084 rpm | 3861 rpm | 3975 rpm | 3708 rpm | 4496 rpm | 3500 rpm | 4293 rpm | 4042 rpm
2024/11/07 12:00:00 | 0.1627 | 0.897 | 0.88% | 0 | 1 | 23.6 | 8.66 µs | 123 | 135 | 8 d 22:50:52 | 4351 rpm | 3544 rpm | 3759 rpm | 4303 rpm | 3504 rpm | 3558 rpm | 3649 rpm | 3793 rpm | 4330 rpm | 3976 rpm | 4044 rpm | 3544 rpm
2024/11/08 12:00:00 | 0.0712 | 0.545 | 0.69% | 0 | 1 | 23.9 | 2.24 µs | 120 | 132 | 71 d 1:50:07 | 3549 rpm | 4022 rpm | 4015 rpm | 3746 rpm | 4359 rpm | 4372 rpm | 4036 rpm | 4172 rpm | 4052 rpm | 3951 rpm | 4226 rpm | 4467 rpm
2024/11/09 12:00:00 | 0.0442 | 0.564 | 0.51% | 1 | 1 | 15.3 | 1.58 µs | 122 | 138 | 59 d 7:43:04 | 3638 rpm | 3612 rpm | 3700 rpm | 3569 rpm | 4076 rpm | 4342 rpm | 3792 rpm | 4086 rpm | 4100 rpm | 4128 rpm | 4096 rpm | 3508 rpm
2024/11/10 12:00:00 | 0.0904 | 0.89 | 0.47% | 0 | 1 | 20.3 | 1.69 µs | 125 | 125 | 22 d 19:28:47 | 4391 rpm | 3508 rpm | 4214 rpm | 4348 rpm | 4199 rpm | 3991 rpm | 4085 rpm | 3681 rpm | 3791 rpm | 4468 rpm | 3657 rpm | 4049 rpm
2024/11/11 12:00:00 | 0.0605 | 0.712 | 0.72% | 1 | 1 | 19 | 7.25 µs | 127 | 139 | 84 d 6:58:32 | 3582 rpm | 3971 rpm | 4309 rpm | 4273 rpm | 3808 rpm | 4181 rpm | 4235 rpm | 3637 rpm | 3510 rpm | 4052 rpm | 3632 rpm | 4215 rpm
2024/11/12 12:00:00 | 0.0174 | 0.775 | 0.72% | 0 | 0 | 24.5 | 4.13 µs | 136 | 136 | 4 d 6:29:50 | 3531 rpm | 4338 rpm | 4384 rpm | 4235 rpm | 4227 rpm | 3571 rpm | 4317 rpm | 4224 rpm | 4100 rpm | 3947 rpm | 3656 rpm | 3554 rpm
2024/11/13 12:00:00 | 0.0772 | 0.809 | 0.21% | 0 | 0 | 17.8 | 8.15 µs | 139 | 121 | 63 d 5:09:00 | 4120 rpm | 4059 rpm | 3635 rpm | 4453 rpm | 4113 rpm | 4433 rpm | 4486 rpm | 4331 rpm | 4116 rpm | 3771 rpm | 3523 rpm | 4341 rpm
2024/11/14 12:00:00 | 0.1691 | 0.903 | 0.73% | 0 | 1 | 22 | 8.02 µs | 135 | 126 | 59 d 9:22:42 | 3608 rpm | 3988 rpm | 3762 rpm | 3849 rpm | 4212 rpm | 3762 rpm | 3510 rpm | 3736 rpm | 4100 rpm | 4177 rpm | 3825 rpm | 3901 rpm
2024/11/15 12:00:00 | 0.1053 | 0.822 | 0.52% | 1 | 1 | 24.3 | 0.69 µs | 133 | 123 | 85 d 23:43:36 | 3850 rpm | 4146 rpm | 4055 rpm | 3980 rpm | 4048 rpm | 4013 rpm | 4083 rpm | 4173 rpm | 3847 rpm | 4082 rpm | 3990 rpm | 3673 rpm
2024/11/16 12:00:00 | 0.0265 | 0.415 | 0.32% | 1 | 0 | 18.2 | 1.39 µs | 127 | 133 | 25 d 16:10:00 | 4135 rpm | 3595 rpm | 4302 rpm | 3894 rpm | 3908 rpm | 3673 rpm | 4146 rpm | 3798 rpm | 3709 rpm | 3552 rpm | 3635 rpm | 3540 rpm
2024/11/17 12:00:00 | 0.0496 | 0.538 | 0.32% | 0 | 1 | 18.6 | 0.96 µs | 136 | 133 | 23 d 14:04:58 | 4043 rpm | 3952 rpm | 3587 rpm | 3566 rpm | 4064 rpm | 3758 rpm | 4463 rpm | 3827 rpm | 3647 rpm | 3948 rpm | 4122 rpm | 3905 rpm
2024/11/18 12:00:00 | 0.0011 | 0.731 | 0.25% | 1 | 0 | 18 | 7.29 µs | 138 | 131 | 72 d 10:55:45 | 3712 rpm | 4437 rpm | 4112 rpm | 4275 rpm | 4326 rpm | 4249 rpm | 4095 rpm | 3766 rpm | 4099 rpm | 4121 rpm | 3896 rpm | 3937 rpm
2024/11/19 12:00:00 | 0.0433 | 0.799 | 0.52% | 1 | 0 | 16.3 | 6.20 µs | 123 | 135 | 90 d 9:52:40 | 4183 rpm | 3799 rpm | 4051 rpm | 3595 rpm | 3902 rpm | 4003 rpm | 4409 rpm | 4457 rpm | 3801 rpm | 3935 rpm | 3800 rpm | 4286 rpm
2024/11/20 12:00:00 | 0.0098 | 0.569 | 0.33% | 1 | 0 | 18.6 | 0.21 µs | 122 | 122 | 85 d 0:46:39 | 3949 rpm | 4316 rpm | 4300 rpm | 3939 rpm | 3770 rpm | 4295 rpm | 4105 rpm | 3976 rpm | 3553 rpm | 3516 rpm | 3512 rpm | 3903 rpm
2024/11/21 12:00:00 | 0.052 | 0.664 | 0.27% | 1 | 1 | 23 | 7.10 µs | 121 | 132 | 52 d 7:15:42 | 3625 rpm | 3767 rpm | 4293 rpm | 3805 rpm | 4283 rpm | 4268 rpm | 3732 rpm | 3556 rpm | 4137 rpm | 4039 rpm | 3509 rpm | 3882 rpm
2024/11/22 12:00:00 | 0.1048 | 0.964 | 0.82% | 0 | 0 | 21.2 | 3.45 µs | 137 | 131 | 27 d 13:33:09 | 3860 rpm | 3951 rpm | 3784 rpm | 3996 rpm | 3778 rpm | 4099 rpm | 4219 rpm | 3525 rpm | 4480 rpm | 4040 rpm | 4407 rpm | 3541 rpm
2024/11/23 12:00:00 | 0.0047 | 0.812 | 0.47% | 1 | 0 | 21 | 7.63 µs | 126 | 132 | 14 d 13:23:04 | 4189 rpm | 3999 rpm | 4280 rpm | 4061 rpm | 3582 rpm | 4351 rpm | 3943 rpm | 4035 rpm | 4461 rpm | 3588 rpm | 3554 rpm | 4259 rpm
2024/11/24 12:00:00 | 0.0844 | 0.593 | 0.83% | 0 | 1 | 20.4 | 7.55 µs | 121 | 133 | 80 d 23:42:12 | 3842 rpm | 4485 rpm | 4035 rpm | 4390 rpm | 3629 rpm | 4339 rpm | 4017 rpm | 3941 rpm | 3938 rpm | 4150 rpm | 4410 rpm | 4142 rpm
2024/11/25 12:00:00 | 0.1578 | 0.765 | 0.91% | 1 | 1 | 24.9 | 8.96 µs | 130 | 132 | 48 d 14:01:34 | 4199 rpm | 4250 rpm | 4377 rpm | 3780 rpm | 4061 rpm | 3984 rpm | 3607 rpm | 4270 rpm | 4126 rpm | 3863 rpm | 3783 rpm | 3863 rpm
2024/11/26 12:00:00 | 0.0746 | 0.543 | 0.85% | 1 | 1 | 15 | 4.81 µs | 134 | 136 | 34 d 19:32:53 | 3561 rpm | 3722 rpm | 4000 rpm | 3860 rpm | 3819 rpm | 4202 rpm | 4284 rpm | 4055 rpm | 3849 rpm | 3699 rpm | 3762 rpm | 3999 rpm
2024/11/27 12:00:00 | 0.0614 | 0.806 | 0.52% | 0 | 0 | 24.8 | 6.59 µs | 123 | 127 | 4 d 20:49:04 | 4173 rpm | 4189 rpm | 3502 rpm | 4312 rpm | 4072 rpm | 3543 rpm | 3535 rpm | 4311 rpm | 3842 rpm | 4347 rpm | 4270 rpm | 3513 rpm
2024/11/28 12:00:00 | 0.0229 | 0.881 | 0.78% | 0 | 1 | 22.4 | 3.88 µs | 139 | 124 | 24 d 23:28:39 | 3674 rpm | 4370 rpm | 4281 rpm | 4305 rpm | 3868 rpm | 3714 rpm | 3845 rpm | 4167 rpm | 3531 rpm | 4371 rpm | 3785 rpm | 4237 rpm
2024/11/29 12:00:00 | 0.1037 | 0.977 | 0.59% | 0 | 1 | 20.6 | 9.23 µs | 120 | 135 | 41 d 12:35:15 | 3522 rpm | 3663 rpm | 4089 rpm | 4040 rpm | 4040 rpm | 3567 rpm | 4196 rpm | 4118 rpm | 4235 rpm | 3827 rpm | 4389 rpm | 4391 rpm
2024/11/30 12:00:00 | 0.0259 | 0.587 | 0.56% | 1 | 1 | 22.7 | 4.53 µs | 133 | 133 | 94 d 13:30:00 | 3718 rpm | 4048 rpm | 3683 rpm | 4444 rpm | 4306 rpm | 3513 rpm | 3982 rpm | 3503 rpm | 3846 rpm | 3987 rpm | 4244 rpm | 4008 rpm
2024/12/01 12:00:00 | 0.185 | 0.86 | 0.56% | 0 | 1 | 23.4 | 4.88 µs | 121 | 133 | 81 d 20:09:31 | 3970 rpm | 4318 rpm | 3727 rpm | 4395 rpm | 4330 rpm | 4196 rpm | 4352 rpm | 3510 rpm | 4014 rpm | 4139 rpm | 4239 rpm | 4386 rpm
2024/12/02 12:00:00 | 0.0497 | 0.855 | 0.62% | 0 | 1 | 16.7 | 4.86 µs | 134 | 121 | 62 d 19:56:46 | 3901 rpm | 3609 rpm | 3885 rpm | 3803 rpm | 4282 rpm | 3821 rpm | 4103 rpm | 4435 rpm | 4104 rpm | 3622 rpm | 4296 rpm | 3570 rpm
2024/12/03 12:00:00 | 0.1774 | 0.442 | 0.63% | 1 | 1 | 18.7 | 5.43 µs | 131 | 136 | 5 d 10:30:21 | 3815 rpm | 3705 rpm | 3933 rpm | 4154 rpm | 3665 rpm | 4378 rpm | 4351 rpm | 4113 rpm | 3508 rpm | 4085 rpm | 4219 rpm | 4175 rpm
2024/12/04 12:00:00 | 0.1511 | 0.86 | 0.87% | 0 | 0 | 22.6 | 8.94 µs | 132 | 124 | 58 d 13:40:19 | 3833 rpm | 3701 rpm | 4162 rpm | 3774 rpm | 3914 rpm | 3531 rpm | 3987 rpm | 3886 rpm | 4480 rpm | 3619 rpm | 3895 rpm | 4184 rpm
2024/12/05 12:00:00 | 0.0355 | 0.476 | 0.29% | 1 | 0 | 22 | 5.92 µs | 136 | 132 | 97 d 5:24:47 | 4014 rpm | 3640 rpm | 3654 rpm | 3660 rpm | 3926 rpm | 3748 rpm | 3538 rpm | 3699 rpm | 4449 rpm | 4421 rpm | 3755 rpm | 4167 rpm
2024/12/06 12:00:00 | 0.1365 | 0.877 | 0.26% | 1 | 1 | 15 | 5.01 µs | 134 | 137 | 95 d 16:11:40 | 4076 rpm | 3627 rpm | 4192 rpm | 4250 rpm | 4329 rpm | 3852 rpm | 4466 rpm | 4108 rpm | 3532 rpm | 4091 rpm | 4250 rpm | 3656 rpm
2024/08/14 12:00:00 | 0.1886 | 0.955 | 0.85% | 1 | 1 | 18.4 | 3.82 µs | 138 | 127 | 20 d 0:55:17 | 4130 rpm | 4345 rpm | 4446 rpm | 4155 rpm | 3560 rpm | 3952 rpm | 4460 rpm | 3507 rpm | 4042 rpm | 4343 rpm | 4480 rpm | 4312 rpm
2024/08/15 12:00:00 | 0.1074 | 0.946 | 0.92% | 0 | 0 | 18.5 | 7.12 µs | 136 | 130 | 87 d 12:24:03 | 4469 rpm | 3794 rpm | 3794 rpm | 3637 rpm | 3554 rpm | 4045 rpm | 4078 rpm | 3731 rpm | 4241 rpm | 4258 rpm | 3645 rpm | 3922 rpm
2024/08/16 12:00:00 | 0.084 | 0.776 | 0.75% | 1 | 0 | 22.6 | 6.66 µs | 121 | 125 | 42 d 22:00:38 | 4482 rpm | 3819 rpm | 3867 rpm | 3971 rpm | 4473 rpm | 3828 rpm | 3619 rpm | 4166 rpm | 4129 rpm | 4248 rpm | 3508 rpm | 4032 rpm
2024/08/17 12:00:00 | 0.1865 | 0.723 | 0.10% | 1 | 0 | 24.2 | 0.63 µs | 123 | 131 | 41 d 14:15:51 | 4171 rpm | 4165 rpm | 4492 rpm | 4201 rpm | 3793 rpm | 4399 rpm | 4105 rpm | 3724 rpm | 4429 rpm | 3960 rpm | 3905 rpm | 4402 rpm
2024/08/18 12:00:00 | 0.0333 | 0.471 | 0.47% | 1 | 0 | 19.5 | 6.19 µs | 126 | 120 | 3 d 18:21:40 | 4094 rpm | 3963 rpm | 4425 rpm | 3677 rpm | 4465 rpm | 3936 rpm | 3800 rpm | 4452 rpm | 4070 rpm | 3840 rpm | 3516 rpm | 3823 rpm
2024/08/19 12:00:00 | 0.1575 | 0.944 | 0.51% | 0 | 0 | 19.2 | 6.86 µs | 121 | 134 | 66 d 14:36:26 | 4393 rpm | 4006 rpm | 3894 rpm | 3825 rpm | 3574 rpm | 4093 rpm | 3616 rpm | 4183 rpm | 4450 rpm | 4089 rpm | 4146 rpm | 4267 rpm
2024/08/20 12:00:00 | 0.0737 | 0.77 | 0.85% | 1 | 0 | 21.2 | 2.82 µs | 136 | 134 | 6 d 14:36:38 | 4180 rpm | 4197 rpm | 4028 rpm | 4412 rpm | 4333 rpm | 4222 rpm | 4499 rpm | 3867 rpm | 4464 rpm | 4075 rpm | 4332 rpm | 4156 rpm
2024/08/21 12:00:00 | 0.097 | 0.792 | 0.72% | 0 | 1 | 22.7 | 2.25 µs | 123 | 133 | 4 d 14:27:18 | 4305 rpm | 3869 rpm | 3771 rpm | 3869 rpm | 4179 rpm | 4451 rpm | 4111 rpm | 3776 rpm | 3730 rpm | 3999 rpm | 3776 rpm | 4450 rpm
2024/08/22 12:00:00 | 0.0924 | 0.971 | 0.12% | 1 | 1 | 15.6 | 2.19 µs | 128 | 124 | 91 d 23:22:55 | 4169 rpm | 4247 rpm | 4408 rpm | 3722 rpm | 3745 rpm | 3640 rpm | 3611 rpm | 3966 rpm | 3867 rpm | 4247 rpm | 4159 rpm | 3731 rpm
2024/08/23 12:00:00 | 0.0177 | 0.943 | 0.59% | 0 | 1 | 23.6 | 8.83 µs | 131 | 129 | 48 d 4:47:48 | 4063 rpm | 3767 rpm | 3931 rpm | 3945 rpm | 4429 rpm | 3898 rpm | 4371 rpm | 4348 rpm | 3806 rpm | 3970 rpm | 3986 rpm | 3811 rpm
2024/08/24 12:00:00 | 0.0923 | 0.494 | 0.92% | 1 | 0 | 20.2 | 6.45 µs | 131 | 128 | 52 d 3:47:08 | 3842 rpm | 4469 rpm | 3865 rpm | 4362 rpm | 4362 rpm | 3776 rpm | 3797 rpm | 3723 rpm | 3826 rpm | 4054 rpm | 4297 rpm | 3878 rpm
2024/08/25 12:00:00 | 0.0963 | 0.484 | 0.50% | 0 | 1 | 24.2 | 7.22 µs | 130 | 130 | 80 d 22:48:34 | 3661 rpm | 3953 rpm | 4068 rpm | 4037 rpm | 3944 rpm | 3852 rpm | 4097 rpm | 4362 rpm | 3955 rpm | 4113 rpm | 4380 rpm | 4261 rpm
2024/08/26 12:00:00 | 0.0467 | 0.442 | 0.03% | 0 | 0 | 20.7 | 6.05 µs | 139 | 138 | 25 d 4:01:56 | 3638 rpm | 3756 rpm | 4054 rpm | 3792 rpm | 4285 rpm | 4226 rpm | 3546 rpm | 3602 rpm | 3581 rpm | 3912 rpm | 3542 rpm | 4260 rpm
2024/08/27 12:00:00 | 0.1986 | 0.598 | 0.97% | 0 | 0 | 22.5 | 0.18 µs | 132 | 135 | 93 d 11:26:22 | 4003 rpm | 4181 rpm | 4169 rpm | 4175 rpm | 3551 rpm | 3610 rpm | 4060 rpm | 3820 rpm | 3737 rpm | 4482 rpm | 3790 rpm | 4124 rpm
2024/08/28 12:00:00 | 0.1059 | 0.718 | 0.77% | 0 | 1 | 24.4 | 5.10 µs | 135 | 135 | 77 d 18:06:32 | 4288 rpm | 4206 rpm | 4385 rpm | 4457 rpm | 3973 rpm | 4444 rpm | 4340 rpm | 4436 rpm | 4404 rpm | 4076 rpm | 4277 rpm | 4215 rpm
2024/08/29 12:00:00 | 0.0129 | 0.79 | 0.91% | 1 | 0 | 23.5 | 3.99 µs | 126 | 137 | 58 d 8:13:45 | 4384 rpm | 4215 rpm | 3869 rpm | 4015 rpm | 4313 rpm | 4146 rpm | 3654 rpm | 4393 rpm | 4393 rpm | 4342 rpm | 3610 rpm | 3938 rpm
2024/08/30 12:00:00 | 0.0214 | 0.454 | 0.13% | 0 | 1 | 16.1 | 2.33 µs | 136 | 126 | 58 d 18:14:10 | 4375 rpm | 4356 rpm | 4382 rpm | 3760 rpm | 4177 rpm | 3560 rpm | 3874 rpm | 4386 rpm | 3783 rpm | 3825 rpm | 4271 rpm | 4372 rpm
2024/08/31 12:00:00 | 0.1691 | 0.95 | 0.44% | 0 | 0 | 17.5 | 2.83 µs | 131 | 126 | 50 d 17:46:53 | 3610 rpm | 3999 rpm | 3616 rpm | 4077 rpm | 4312 rpm | 4470 rpm | 4061 rpm | 3772 rpm | 3786 rpm | 4307 rpm | 4099 rpm | 4203 rpm
2024/09/01 12:00:00 | 0.1875 | 0.961 | 0.66% | 0 | 0 | 21.1 | 5.45 µs | 138 | 120 | 83 d 11:24:09 | 3666 rpm | 4401 rpm | 4377 rpm | 3726 rpm | 3934 rpm | 4399 rpm | 3623 rpm | 3881 rpm | 3750 rpm | 4280 rpm | 3790 rpm | 4164 rpm
2024/09/02 12:00:00 | 0.0567 | 0.917 | 0.96% | 0 | 0 | 23.9 | 7.40 µs | 126 | 128 | 65 d 16:58:06 | 3815 rpm | 3890 rpm | 3890 rpm | 3901 rpm | 3687 rpm | 4160 rpm | 3808 rpm | 3604 rpm | 3542 rpm | 4240 rpm | 3778 rpm | 3542 rpm
2024/09/03 12:00:00 | 0.0556 | 0.898 | 0.18% | 0 | 0 | 17.4 | 9.06 µs | 137 | 121 | 0 d 8:34:10 | 4336 rpm | 4382 rpm | 4143 rpm | 3630 rpm | 3866 rpm | 3728 rpm | 4495 rpm | 3795 rpm | 3777 rpm | 3564 rpm | 4319 rpm | 3891 rpm
2024/09/04 12:00:00 | 0.1077 | 0.577 | 0.91% | 0 | 0 | 19.9 | 0.40 µs | 123 | 126 | 63 d 6:33:34 | 3782 rpm | 3872 rpm | 3961 rpm | 4410 rpm | 4462 rpm | 4271 rpm | 3991 rpm | 4111 rpm | 4242 rpm | 4426 rpm | 3917 rpm | 4288 rpm
2024/09/05 12:00:00 | 0.1117 | 0.716 | 0.87% | 0 | 0 | 21.7 | 5.81 µs | 135 | 138 | 17 d 18:14:46 | 3718 rpm | 4028 rpm | 4304 rpm | 4379 rpm | 4459 rpm | 4370 rpm | 4409 rpm | 3547 rpm | 3508 rpm | 3909 rpm | 3749 rpm | 3603 rpm
2024/09/06 12:00:00 | 0.1161 | 0.795 | 0.51% | 1 | 1 | 16.8 | 3.54 µs | 127 | 120 | 63 d 22:31:24 | 4173 rpm | 3865 rpm | 3507 rpm | 4337 rpm | 4073 rpm | 3694 rpm | 3812 rpm | 4191 rpm | 3845 rpm | 3798 rpm | 4400 rpm | 4027 rpm
2024/09/07 12:00:00 | 0.0779 | 0.54 | 0.73% | 1 | 0 | 20.8 | 7.33 µs | 121 | 122 | 89 d 10:39:57 | 3914 rpm | 4364 rpm | 4296 rpm | 3693 rpm | 3733 rpm | 3725 rpm | 4310 rpm | 4056 rpm | 4124 rpm | 4407 rpm | 4248 rpm | 4228 rpm
2024/09/08 12:00:00 | 0.1618 | 0.608 | 0.01% | 1 | 0 | 15.9 | 9.58 µs | 135 | 125 | 23 d 4:33:26 | 3821 rpm | 3768 rpm | 4017 rpm | 4218 rpm | 3818 rpm | 3915 rpm | 3594 rpm | 3959 rpm | 3794 rpm | 4189 rpm | 4065 rpm | 4030 rpm
2024/09/09 12:00:00 | 0.092 | 0.532 | 0.87% | 1 | 1 | 24.5 | 4.55 µs | 129 | 126 | 16 d 16:17:50 | 3641 rpm | 4236 rpm | 4415 rpm | 3538 rpm | 4292 rpm | 4209 rpm | 3951 rpm | 4401 rpm | 4287 rpm | 3690 rpm | 4369 rpm | 3699 rpm
2024/09/10 12:00:00 | 0.0587 | 0.584 | 0.83% | 0 | 1 | 17.5 | 2.10 µs | 130 | 136 | 52 d 1:39:21 | 3777 rpm | 3704 rpm | 3628 rpm | 3534 rpm | 3828 rpm | 3870 rpm | 4056 rpm | 3792 rpm | 3737 rpm | 4220 rpm | 4170 rpm | 4108 rpm
2024/09/11 12:00:00 | 0.0418 | 0.551 | 0.16% | 0 | 0 | 16.9 | 5.62 µs | 136 | 137 | 28 d 3:35:08 | 3785 rpm | 3810 rpm | 4386 rpm | 4168 rpm | 4312 rpm | 4284 rpm | 3963 rpm | 4012 rpm | 3504 rpm | 4378 rpm | 4322 rpm | 3503 rpm
2024/09/12 12:00:00 | 0.1855 | 0.489 | 0.17% | 1 | 0 | 16 | 6.05 µs | 126 | 123 | 97 d 23:00:23 | 4368 rpm | 4373 rpm | 4319 rpm | 3922 rpm | 4469 rpm | 3810 rpm | 3745 rpm | 3593 rpm | 4323 rpm | 4255 rpm | 4462 rpm | 3591 rpm
2024/09/13 12:00:00 | 0.0717 | 0.899 | 0.37% | 1 | 0 | 18 | 6.31 µs | 139 | 135 | 10 d 1:15:16 | 3702 rpm | 4219 rpm | 4285 rpm | 4154 rpm | 3659 rpm | 4471 rpm | 4493 rpm | 4222 rpm | 4175 rpm | 4360 rpm | 3621 rpm | 3635 rpm
2024/09/14 12:00:00 | 0.1151 | 0.605 | 0.31% | 1 | 1 | 22.8 | 5.79 µs | 134 | 139 | 11 d 20:27:06 | 4161 rpm | 4183 rpm | 3708 rpm | 3630 rpm | 3574 rpm | 3755 rpm | 4094 rpm | 3858 rpm | 3618 rpm | 3757 rpm | 3752 rpm | 4114 rpm
2024/09/15 12:00:00 | 0.1006 | 0.797 | 0.15% | 0 | 0 | 15.9 | 5.44 µs | 124 | 128 | 61 d 0:24:33 | 4265 rpm | 4203 rpm | 4303 rpm | 3841 rpm | 4188 rpm | 3691 rpm | 3747 rpm | 4075 rpm | 3851 rpm | 3761 rpm | 4011 rpm | 3872 rpm
2024/09/16 12:00:00 | 0.0221 | 0.872 | 0.54% | 1 | 0 | 24.1 | 3.76 µs | 132 | 121 | 46 d 6:27:00 | 4498 rpm | 3648 rpm | 3639 rpm | 3548 rpm | 4075 rpm | 3801 rpm | 3919 rpm | 3901 rpm | 4361 rpm | 3862 rpm | 3659 rpm | 3878 rpm
2024/09/17 12:00:00 | 0.1779 | 0.927 | 0.51% | 0 | 1 | 21.3 | 7.66 µs | 131 | 137 | 95 d 8:50:15 | 4140 rpm | 3500 rpm | 3905 rpm | 3986 rpm | 3771 rpm | 3733 rpm | 3509 rpm | 3613 rpm | 3689 rpm | 3721 rpm | 4454 rpm | 3753 rpm
2024/09/18 12:00:00 | 0.1868 | 0.803 | 0.62% | 1 | 0 | 22.3 | 5.31 µs | 138 | 125 | 89 d 9:25:26 | 4302 rpm | 3527 rpm | 4094 rpm | 3647 rpm | 3846 rpm | 4459 rpm | 4383 rpm | 4112 rpm | 4204 rpm | 3829 rpm | 4439 rpm | 3596 rpm
2024/09/19 12:00:00 | 0.1024 | 0.519 | 0.47% | 0 | 1 | 16.5 | 3.08 µs | 133 | 137 | 67 d 9:49:36 | 3836 rpm | 3811 rpm | 4032 rpm | 3664 rpm | 3554 rpm | 3653 rpm | 4341 rpm | 4213 rpm | 4401 rpm | 4217 rpm | 4025 rpm | 3739 rpm
2024/09/20 12:00:00 | 0.0608 | 0.818 | 0.58% | 1 | 0 | 22.2 | 5.94 µs | 129 | 136 | 68 d 6:53:45 | 3756 rpm | 3638 rpm | 4152 rpm | 3877 rpm | 3578 rpm | 3995 rpm | 4283 rpm | 4068 rpm | 3947 rpm | 3648 rpm | 4054 rpm | 3794 rpm
2024/09/21 12:00:00 | 0.0614 | 0.533 | 0.27% | 0 | 0 | 16.9 | 6.85 µs | 125 | 138 | 92 d 5:03:24 | 3696 rpm | 4279 rpm | 4346 rpm | 4050 rpm | 3624 rpm | 3738 rpm | 3538 rpm | 3808 rpm | 4489 rpm | 3555 rpm | 3636 rpm | 3992 rpm
2024/09/22 12:00:00 | 0.1638 | 0.844 | 0.90% | 0 | 1 | 17.9 | 2.38 µs | 126 | 132 | 35 d 13:59:43 | 4338 rpm | 3959 rpm | 4418 rpm | 4360 rpm | 4311 rpm | 4293 rpm | 4126 rpm | 4204 rpm | 3792 rpm | 4265 rpm | 4243 rpm | 3763 rpm
2024/09/23 12:00:00 | 0.0934 | 0.809 | 0.53% | 0 | 1 | 20.3 | 7.61 µs | 131 | 128 | 40 d 19:48:43 | 3877 rpm | 3519 rpm | 3624 rpm | 3952 rpm | 3757 rpm | 4411 rpm | 4154 rpm | 4279 rpm | 3727 rpm | 3647 rpm | 3659 rpm | 4374 rpm
2024/09/24 12:00:00 | 0.1853 | 0.75 | 0.87% | 0 | 1 | 16.9 | 0.35 µs | 135 | 127 | 48 d 20:20:43 | 3958 rpm | 4097 rpm | 3791 rpm | 3595 rpm | 3993 rpm | 4315 rpm | 3873 rpm | 4038 rpm | 4184 rpm | 4232 rpm | 4118 rpm | 4213 rpm
2024/09/25 12:00:00 | 0.0814 | 0.494 | 0.25% | 1 | 1 | 19.4 | 3.46 µs | 134 | 122 | 72 d 1:30:40 | 3889 rpm | 3678 rpm | 4464 rpm | 4141 rpm | 4207 rpm | 3888 rpm | 3711 rpm | 3689 rpm | 3881 rpm | 4488 rpm | 4205 rpm | 3639 rpm
2024/09/26 12:00:00 | 0.0193 | 0.613 | 0.71% | 1 | 1 | 24.6 | 8.53 µs | 128 | 126 | 21 d 13:42:19 | 4079 rpm | 4317 rpm | 4292 rpm | 3539 rpm | 4142 rpm | 3831 rpm | 4226 rpm | 3865 rpm | 3741 rpm | 4326 rpm | 3526 rpm | 3770 rpm
2024/09/27 12:00:00 | 0.1755 | 0.867 | 0.66% | 1 | 0 | 22.6 | 4.03 µs | 130 | 123 | 40 d 23:23:19 | 3570 rpm | 4026 rpm | 4307 rpm | 3686 rpm | 4496 rpm | 3707 rpm | 4086 rpm | 3784 rpm | 3528 rpm | 3502 rpm | 3697 rpm | 4441 rpm
2024/09/28 12:00:00 | 0.0143 | 0.554 | 0.82% | 0 | 0 | 22.5 | 4.95 µs | 133 | 127 | 43 d 14:18:46 | 3521 rpm | 3622 rpm | 4454 rpm | 4385 rpm | 3512 rpm | 4139 rpm | 3608 rpm | 4249 rpm | 3976 rpm | 3969 rpm | 4072 rpm | 3546 rpm
2024/09/29 12:00:00 | 0.1359 | 0.697 | 0.36% | 0 | 0 | 21.9 | 5.16 µs | 138 | 121 | 24 d 3:09:04 | 4380 rpm | 3889 rpm | 3985 rpm | 4122 rpm | 3882 rpm | 3702 rpm | 4062 rpm | 4039 rpm | 4074 rpm | 4129 rpm | 4385 rpm | 4109 rpm
2024/09/30 12:00:00 | 0.0549 | 0.676 | 0.72% | 1 | 0 | 23.2 | 1.78 µs | 128 | 128 | 92 d 16:23:15 | 3789 rpm | 4348 rpm | 3825 rpm | 3955 rpm | 3920 rpm | 3721 rpm | 4255 rpm | 3520 rpm | 3588 rpm | 4291 rpm | 4344 rpm | 4334 rpm
2024/10/01 12:00:00 | 0.0335 | 0.413 | 0.83% | 0 | 0 | 17.1 | 2.36 µs | 120 | 126 | 9 d 14:38:00 | 3676 rpm | 4148 rpm | 4362 rpm | 4349 rpm | 3963 rpm | 3776 rpm | 4115 rpm | 3613 rpm | 3712 rpm | 4395 rpm | 4061 rpm | 3731 rpm
2024/10/02 12:00:00 | 0.061 | 0.953 | 0.90% | 1 | 0 | 19.1 | 9.41 µs | 137 | 137 | 21 d 4:47:49 | 3685 rpm | 4267 rpm | 3589 rpm | 4276 rpm | 4350 rpm | 4496 rpm | 3503 rpm | 4229 rpm | 3888 rpm | 3999 rpm | 4487 rpm | 3639 rpm

## Servidor 2
Time | Corrente no Sensor Current - 1 | Corrente no Sensor Current - 2 | Perda de PING | Respostas SNMP | Status PING | Temperatura no Sensor Ambient Temp | Tempo de resposta PING | TensÃ£o no Sensor Voltage - 1 | TensÃ£o no Sensor Voltage - 2 | Uptime da GerÃªncia de Rede | Velocidade da FAN FAN MOD 1A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 1B RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 2A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 2B RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 3A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 3B RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 4A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 4B RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 5A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 5B RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 6A RPM | Velocidade da FAN FAN MOD 6B RPM
2024/10/03 12:00:00 | 0.0961 | 0.889 | 0.77% | 0 | 0 | 18 | 0.59 µs | 120 | 125 | 39 d 12:22:11 | 4309 rpm | 3600 rpm | 3894 rpm | 4266 rpm | 4296 rpm | 4094 rpm | 3538 rpm | 4258 rpm | 3501 rpm | 3683 rpm | 4342 rpm | 4097 rpm
2024/10/04 12:00:00 | 0.0945 | 0.777 | 0.54% | 0 | 1 | 23.6 | 5.95 µs | 138 | 126 | 31 d 1:17:15 | 4391 rpm | 3764 rpm | 4100 rpm | 3785 rpm | 4017 rpm | 3642 rpm | 4144 rpm | 4468 rpm | 3810 rpm | 4136 rpm | 4052 rpm | 3553 rpm
2024/10/05 12:00:00 | 0.0873 | 0.966 | 0.67% | 1 | 0 | 19.3 | 5.92 µs | 122 | 124 | 72 d 1:01:08 | 4160 rpm | 4162 rpm | 3586 rpm | 4394 rpm | 3594 rpm | 4056 rpm | 3873 rpm | 4431 rpm | 3617 rpm | 4192 rpm | 4086 rpm | 4384 rpm
2024/10/06 12:00:00 | 0.0385 | 0.544 | 0.87% | 1 | 1 | 16.5 | 9.75 µs | 138 | 138 | 91 d 2:58:08 | 4417 rpm | 4241 rpm | 4475 rpm | 3982 rpm | 3502 rpm | 3556 rpm | 4216 rpm | 3980 rpm | 3775 rpm | 3516 rpm | 3917 rpm | 4390 rpm
2024/10/07 12:00:00 | 0.0464 | 0.758 | 0.58% | 1 | 1 | 22.3 | 4.01 µs | 138 | 122 | 74 d 21:03:22 | 4024 rpm | 3518 rpm | 4098 rpm | 4283 rpm | 3509 rpm | 4149 rpm | 4439 rpm | 3762 rpm | 3732 rpm | 3599 rpm | 4033 rpm | 3581 rpm
2024/10/08 12:00:00 | 0.1256 | 0.7 | 0.63% | 1 | 0 | 16.3 | 6.82 µs | 130 | 139 | 92 d 10:46:55 | 4331 rpm | 3776 rpm | 4330 rpm | 3815 rpm | 3750 rpm | 4222 rpm | 4411 rpm | 3912 rpm | 4307 rpm | 4080 rpm | 4132 rpm | 4325 rpm
2024/10/09 12:00:00 | 0.1825 | 0.811 | 0.04% | 0 | 0 | 22.3 | 4.57 µs | 136 | 135 | 54 d 17:47:20 | 3749 rpm | 4247 rpm | 3623 rpm | 3576 rpm | 4192 rpm | 3996 rpm | 4248 rpm | 4277 rpm | 4223 rpm | 4405 rpm | 3719 rpm | 4211 rpm
2024/10/10 12:00:00 | 0.0131 | 0.96 | 0.63% | 0 | 1 | 17.4 | 1.93 µs | 127 | 137 | 65 d 15:33:37 | 4021 rpm | 4060 rpm | 4363 rpm | 4266 rpm | 4361 rpm | 4415 rpm | 3661 rpm | 3895 rpm | 3623 rpm | 3852 rpm | 3764 rpm | 4201 rpm
2024/10/11 12:00:00 | 0.1407 | 0.701 | 0.82% | 0 | 1 | 24.4 | 9.62 µs | 134 | 120 | 58 d 8:06:40 | 4204 rpm | 4268 rpm | 3952 rpm | 3640 rpm | 4182 rpm | 4300 rpm | 4014 rpm | 3615 rpm | 4355 rpm | 4331 rpm | 3884 rpm | 3799 rpm
2024/10/12 12:00:00 | 0.1524 | 0.643 | 0.43% | 1 | 0 | 18 | 0.08 µs | 131 | 126 | 25 d 16:31:56 | 4324 rpm | 4336 rpm | 3608 rpm | 4100 rpm | 3935 rpm | 4340 rpm | 3982 rpm | 4216 rpm | 3624 rpm | 3643 rpm | 4204 rpm | 4051 rpm
2024/10/13 12:00:00 | 0.0069 | 0.806 | 0.37% | 1 | 0 | 19.1 | 0.20 µs | 128 | 133 | 15 d 21:20:29 | 3822 rpm | 4456 rpm | 3583 rpm | 3770 rpm | 3804 rpm | 4466 rpm | 4168 rpm | 3588 rpm | 3599 rpm | 4221 rpm | 3697 rpm | 4345 rpm
2024/10/14 12:00:00 | 0.0259 | 0.579 | 0.60% | 1 | 1 | 24.7 | 6.63 µs | 122 | 133 | 1 d 3:42:42 | 3763 rpm | 3636 rpm | 4100 rpm | 3688 rpm | 3508 rpm | 3817 rpm | 3518 rpm | 3815 rpm | 4088 rpm | 3979 rpm | 3708 rpm | 3618 rpm
2024/10/15 12:00:00 | 0.1196 | 0.42 | 0.71% | 0 | 0 | 22.7 | 2.39 µs | 135 | 128 | 60 d 4:19:47 | 4204 rpm | 4393 rpm | 3849 rpm | 4258 rpm | 4479 rpm | 3674 rpm | 3721 rpm | 4046 rpm | 3945 rpm | 4482 rpm | 4237 rpm | 4193 rpm
2024/10/16 12:00:00 | 0.0178 | 0.698 | 0.63% | 1 | 1 | 21.3 | 1.17 µs | 130 | 138 | 50 d 2:27:47 | 4126 rpm | 3675 rpm | 4026 rpm | 4470 rpm | 4463 rpm | 4389 rpm | 3542 rpm | 3568 rpm | 3644 rpm | 3522 rpm | 3886 rpm | 3503 rpm
2024/10/17 12:00:00 | 0.1594 | 0.604 | 0.36% | 0 | 1 | 23.1 | 3.60 µs | 134 | 122 | 57 d 21:07:41 | 3926 rpm | 4494 rpm | 3836 rpm | 3685 rpm | 3510 rpm | 4342 rpm | 3807 rpm | 4230 rpm | 4097 rpm | 3823 rpm | 4434 rpm | 4084 rpm
2024/10/18 12:00:00 | 0.1974 | 0.967 | 0.18% | 1 | 1 | 18.1 | 7.14 µs | 124 | 130 | 14 d 15:23:50 | 3948 rpm | 4005 rpm | 3620 rpm | 3707 rpm | 4062 rpm | 4270 rpm | 3664 rpm | 4458 rpm | 3551 rpm | 4288 rpm | 4022 rpm | 3703 rpm
2024/10/19 12:00:00 | 0.0632 | 0.838 | 0.35% | 1 | 0 | 22 | 2.06 µs | 124 | 139 | 6 d 2:15:38 | 3505 rpm | 4030 rpm | 4489 rpm | 3657 rpm | 4164 rpm | 3628 rpm | 3772 rpm | 3964 rpm | 4451 rpm | 3557 rpm | 4046 rpm | 4405 rpm
2024/10/20 12:00:00 | 0.0513 | 0.703 | 0.87% | 0 | 1 | 23.6 | 3.35 µs | 131 | 126 | 12 d 20:28:20 | 4285 rpm | 3999 rpm | 4281 rpm | 4182 rpm | 3528 rpm | 4327 rpm | 4349 rpm | 3794 rpm | 3614 rpm | 3841 rpm | 4400 rpm | 3586 rpm
2024/10/21 12:00:00 | 0.0997 | 0.996 | 0.84% | 1 | 1 | 21.4 | 1.08 µs | 123 | 134 | 27 d 6:52:40 | 3924 rpm | 4033 rpm | 3528 rpm | 3622 rpm | 3639 rpm | 3813 rpm | 4389 rpm | 3501 rpm | 4171 rpm | 4039 rpm | 3609 rpm | 3854 rpm
2024/10/22 12:00:00 | 0.0227 | 0.666 | 0.83% | 1 | 1 | 23.6 | 1.47 µs | 132 | 120 | 81 d 11:08:48 | 4212 rpm | 3575 rpm | 4169 rpm | 4265 rpm | 4292 rpm | 4279 rpm | 4125 rpm | 4155 rpm | 3884 rpm | 3682 rpm | 3814 rpm | 4206 rpm
2024/10/23 12:00:00 | 0.0297 | 0.845 | 0.36% | 0 | 1 | 21 | 2.29 µs | 133 | 120 | 11 d 13:35:11 | 4195 rpm | 4279 rpm | 3944 rpm | 3624 rpm | 3798 rpm | 4284 rpm | 3841 rpm | 4058 rpm | 3608 rpm | 3563 rpm | 3972 rpm | 3962 rpm
2024/10/24 12:00:00 | 0.1171 | 0.946 | 0.76% | 0 | 1 | 18.8 | 8.40 µs | 123 | 128 | 32 d 17:23:44 | 3774 rpm | 3950 rpm | 3660 rpm | 3554 rpm | 4120 rpm | 3608 rpm | 3721 rpm | 3900 rpm | 3673 rpm | 3800 rpm | 3859 rpm | 3506 rpm
2024/10/25 12:00:00 | 0.0185 | 0.499 | 0.21% | 1 | 0 | 18.6 | 5.22 µs | 139 | 132 | 57 d 9:11:34 | 4344 rpm | 4161 rpm | 4009 rpm | 3513 rpm | 3910 rpm | 3650 rpm | 4270 rpm | 4274 rpm | 3597 rpm | 4458 rpm | 3621 rpm | 4393 rpm
2024/10/26 12:00:00 | 0.049 | 0.851 | 0.14% | 0 | 1 | 17.5 | 5.00 µs | 123 | 138 | 84 d 11:00:09 | 4182 rpm | 3847 rpm | 3871 rpm | 4161 rpm | 4145 rpm | 3539 rpm | 3543 rpm | 4139 rpm | 4170 rpm | 3857 rpm | 4486 rpm | 3530 rpm
2024/10/27 12:00:00 | 0.0398 | 0.882 | 0.26% | 1 | 0 | 18.5 | 2.95 µs | 126 | 137 | 98 d 2:11:14 | 3845 rpm | 4485 rpm | 3984 rpm | 4392 rpm | 4445 rpm | 4416 rpm | 4115 rpm | 3820 rpm | 3673 rpm | 3992 rpm | 3773 rpm | 3744 rpm
2024/10/28 12:00:00 | 0.1039 | 0.911 | 0.12% | 0 | 1 | 17.3 | 1.53 µs | 129 | 134 | 68 d 21:55:55 | 4089 rpm | 3652 rpm | 3528 rpm | 3907 rpm | 3952 rpm | 4380 rpm | 3860 rpm | 3625 rpm | 4123 rpm | 4079 rpm | 3817 rpm | 4256 rpm
2024/10/29 12:00:00 | 0.0199 | 0.598 | 0.55% | 0 | 1 | 22.2 | 1.79 µs | 139 | 133 | 55 d 23:30:02 | 4003 rpm | 3891 rpm | 3822 rpm | 3728 rpm | 4155 rpm | 3965 rpm | 3763 rpm | 3591 rpm | 4075 rpm | 4278 rpm | 3749 rpm | 3545 rpm
2024/10/30 12:00:00 | 0.1593 | 0.989 | 0.55% | 0 | 0 | 17.1 | 5.49 µs | 137 | 124 | 9 d 13:07:52 | 3764 rpm | 3991 rpm | 3962 rpm | 4421 rpm | 3573 rpm | 4125 rpm | 3858 rpm | 4024 rpm | 4496 rpm | 3563 rpm | 3602 rpm | 3949 rpm
2024/10/31 12:00:00 | 0.1586 | 0.581 | 0.42% | 0 | 0 | 17 | 0.28 µs | 125 | 127 | 31 d 12:23:56 | 4170 rpm | 4089 rpm | 3803 rpm | 4027 rpm | 3561 rpm | 4441 rpm | 3987 rpm | 3880 rpm | 4316 rpm | 3995 rpm | 4384 rpm | 4179 rpm
2024/11/01 12:00:00 | 0.1195 | 0.738 | 0.58% | 0 | 1 | 17.6 | 6.28 µs | 136 | 133 | 93 d 3:02:59 | 4438 rpm | 3755 rpm | 4282 rpm | 4022 rpm | 3977 rpm | 4072 rpm | 3736 rpm | 4438 rpm | 3813 rpm | 4457 rpm | 4022 rpm | 3902 rpm
2024/11/02 12:00:00 | 0.0194 | 0.587 | 0.32% | 0 | 1 | 23.4 | 4.66 µs | 121 | 135 | 79 d 21:37:29 | 3844 rpm | 4399 rpm | 4338 rpm | 3699 rpm | 3752 rpm | 3861 rpm | 3671 rpm | 4427 rpm | 4267 rpm | 4150 rpm | 3515 rpm | 4271 rpm
2024/11/03 12:00:00 | 0.0042 | 0.815 | 0.50% | 1 | 1 | 24 | 6.19 µs | 127 | 135 | 63 d 9:54:01 | 4189 rpm | 3985 rpm | 4305 rpm | 4475 rpm | 4305 rpm | 3956 rpm | 3796 rpm | 3818 rpm | 3712 rpm | 4028 rpm | 4442 rpm | 3861 rpm
2024/11/04 12:00:00 | 0.0095 | 0.939 | 0.55% | 0 | 1 | 15 | 9.21 µs | 138 | 131 | 88 d 4:03:28 | 4055 rpm | 3853 rpm | 3754 rpm | 3695 rpm | 3845 rpm | 4268 rpm | 4047 rpm | 3551 rpm | 4102 rpm | 4239 rpm | 3809 rpm | 3560 rpm
2024/11/05 12:00:00 | 0.0851 | 0.932 | 0.04% | 0 | 0 | 22.9 | 6.03 µs | 130 | 124 | 26 d 6:10:15 | 4446 rpm | 4389 rpm | 4313 rpm | 3513 rpm | 3910 rpm | 4331 rpm | 4143 rpm | 3994 rpm | 3911 rpm | 4065 rpm | 3841 rpm | 4223 rpm
2024/11/06 12:00:00 | 0.0599 | 0.487 | 0.28% | 1 | 1 | 22.3 | 2.83 µs | 134 | 131 | 6 d 11:57:01 | 3728 rpm | 4266 rpm | 3872 rpm | 4127 rpm | 3881 rpm | 4081 rpm | 3996 rpm | 3508 rpm | 3709 rpm | 3690 rpm | 4439 rpm | 4326 rpm
2024/11/07 12:00:00 | 0.1949 | 0.652 | 0.27% | 1 | 1 | 18.5 | 5.32 µs | 127 | 139 | 91 d 5:37:20 | 4191 rpm | 3607 rpm | 4464 rpm | 3746 rpm | 3782 rpm | 4395 rpm | 4172 rpm | 3750 rpm | 4101 rpm | 3923 rpm | 3668 rpm | 4180 rpm
2024/11/08 12:00:00 | 0.0193 | 0.997 | 0.72% | 0 | 1 | 21.9 | 8.58 µs | 135 | 126 | 91 d 15:19:51 | 4327 rpm | 4029 rpm | 4049 rpm | 3525 rpm | 4021 rpm | 4193 rpm | 3610 rpm | 4139 rpm | 4228 rpm | 3828 rpm | 4319 rpm | 3934 rpm
2024/11/09 12:00:00 | 0.0321 | 0.698 | 0.97% | 0 | 0 | 20.3 | 4.31 µs | 126 | 122 | 77 d 12:01:29 | 3512 rpm | 4027 rpm | 4035 rpm | 3775 rpm | 4458 rpm | 3658 rpm | 4399 rpm | 3702 rpm | 4249 rpm | 3521 rpm | 3624 rpm | 4019 rpm
2024/11/10 12:00:00 | 0.0546 | 0.658 | 0.17% | 1 | 0 | 20.5 | 1.54 µs | 139 | 129 | 44 d 23:06:06 | 3527 rpm | 4137 rpm | 3981 rpm | 3668 rpm | 3647 rpm | 3879 rpm | 3846 rpm | 3628 rpm | 4012 rpm | 3657 rpm | 4388 rpm | 4452 rpm
2024/11/11 12:00:00 | 0.0564 | 0.91 | 0.47% | 1 | 0 | 19.7 | 0.34 µs | 120 | 129 | 45 d 3:04:28 | 3940 rpm | 4489 rpm | 3528 rpm | 3815 rpm | 3530 rpm | 4268 rpm | 4265 rpm | 4471 rpm | 4329 rpm | 4058 rpm | 4381 rpm | 4383 rpm
2024/11/12 12:00:00 | 0.1716 | 0.554 | 0.30% | 1 | 1 | 25 | 9.93 µs | 122 | 125 | 40 d 21:09:26 | 3864 rpm | 4327 rpm | 3653 rpm | 3523 rpm | 3716 rpm | 4154 rpm | 3983 rpm | 3571 rpm | 4001 rpm | 3604 rpm | 3569 rpm | 4366 rpm
2024/11/13 12:00:00 | 0.0148 | 0.729 | 0.91% | 0 | 1 | 15.7 | 1.51 µs | 125 | 125 | 55 d 5:46:08 | 4199 rpm | 4383 rpm | 3500 rpm | 4356 rpm | 3917 rpm | 3969 rpm | 3601 rpm | 3541 rpm | 3824 rpm | 4223 rpm | 4060 rpm | 4093 rpm
2024/11/14 12:00:00 | 0.1459 | 0.75 | 0.59% | 0 | 0 | 21.5 | 6.99 µs | 137 | 138 | 17 d 8:25:34 | 3685 rpm | 4036 rpm | 3510 rpm | 3981 rpm | 4215 rpm | 3737 rpm | 3955 rpm | 3523 rpm | 4415 rpm | 4192 rpm | 4458 rpm | 3593 rpm
2024/11/15 12:00:00 | 0.0602 | 0.855 | 0.05% | 0 | 1 | 20.2 | 6.91 µs | 130 | 132 | 52 d 22:43:59 | 4279 rpm | 3593 rpm | 3583 rpm | 3683 rpm | 4172 rpm | 3869 rpm | 4230 rpm | 3972 rpm | 3835 rpm | 4247 rpm | 3624 rpm | 3589 rpm
2024/11/16 12:00:00 | 0.0614 | 0.57 | 0.67% | 1 | 0 | 24.7 | 3.91 µs | 136 | 138 | 67 d 0:54:27 | 3623 rpm | 3730 rpm | 3552 rpm | 3556 rpm | 3796 rpm | 3606 rpm | 3701 rpm | 4399 rpm | 4157 rpm | 3732 rpm | 3980 rpm | 3769 rpm
2024/11/17 12:00:00 | 0.0265 | 0.779 | 0.76% | 1 | 1 | 23.9 | 5.96 µs | 127 | 132 | 32 d 15:48:24 | 4008 rpm | 4124 rpm | 3618 rpm | 3755 rpm | 3808 rpm | 3665 rpm | 3582 rpm | 3630 rpm | 3723 rpm | 3657 rpm | 3588 rpm | 4056 rpm
2024/11/18 12:00:00 | 0.1796 | 0.979 | 0.77% | 1 | 1 | 17.7 | 0.53 µs | 124 | 121 | 99 d 0:48:11 | 4191 rpm | 3839 rpm | 4032 rpm | 4196 rpm | 4151 rpm | 4058 rpm | 3648 rpm | 4413 rpm | 3636 rpm | 3751 rpm | 3979 rpm | 4100 rpm
2024/11/19 12:00:00 | 0.0974 | 0.558 | 0.20% | 0 | 1 | 22.1 | 7.45 µs | 135 | 138 | 77 d 4:51:08 | 4448 rpm | 4330 rpm | 3553 rpm | 3969 rpm | 3605 rpm | 3819 rpm | 4493 rpm | 3576 rpm | 3618 rpm | 3637 rpm | 4072 rpm | 3996 rpm
2024/11/20 12:00:00 | 0.1255 | 0.542 | 0.21% | 1 | 1 | 23.8 | 1.94 µs | 134 | 120 | 20 d 21:29:18 | 4281 rpm | 4229 rpm | 4138 rpm | 4311 rpm | 3909 rpm | 3729 rpm | 3948 rpm | 4427 rpm | 4371 rpm | 4037 rpm | 4429 rpm | 4410 rpm
2024/11/21 12:00:00 | 0.1368 | 0.479 | 0.54% | 1 | 1 | 22.8 | 5.04 µs | 139 | 134 | 72 d 20:30:10 | 3963 rpm | 4245 rpm | 3534 rpm | 4059 rpm | 4085 rpm | 3822 rpm | 3611 rpm | 4413 rpm | 3622 rpm | 4328 rpm | 4174 rpm | 3904 rpm
2024/11/22 12:00:00 | 0.1708 | 0.688 | 0.56% | 0 | 0 | 23 | 6.96 µs | 132 | 121 | 75 d 16:15:44 | 3618 rpm | 3962 rpm | 3555 rpm | 3747 rpm | 3796 rpm | 3893 rpm | 4039 rpm | 4113 rpm | 4131 rpm | 4458 rpm | 3626 rpm | 3508 rpm
2024/11/23 12:00:00 | 0.1479 | 0.953 | 0.85% | 0 | 1 | 18.1 | 1.86 µs | 133 | 131 | 25 d 7:34:49 | 3882 rpm | 3670 rpm | 4402 rpm | 3594 rpm | 3639 rpm | 4214 rpm | 4292 rpm | 4188 rpm | 3808 rpm | 3648 rpm | 3698 rpm | 3947 rpm
2024/11/24 12:00:00 | 0.1115 | 0.555 | 0.71% | 1 | 0 | 18.4 | 9.06 µs | 128 | 131 | 89 d 4:15:28 | 4212 rpm | 4182 rpm | 3505 rpm | 3770 rpm | 4364 rpm | 4434 rpm | 4331 rpm | 3591 rpm | 3664 rpm | 3569 rpm | 4123 rpm | 4005 rpm
2024/11/25 12:00:00 | 0.0429 | 0.671 | 0.14% | 1 | 1 | 17.2 | 4.43 µs | 123 | 131 | 71 d 21:08:11 | 3575 rpm | 4013 rpm | 4075 rpm | 4479 rpm | 4383 rpm | 3939 rpm | 4077 rpm | 3859 rpm | 3961 rpm | 3705 rpm | 4070 rpm | 3762 rpm
2024/11/26 12:00:00 | 0.1326 | 0.87 | 0.54% | 1 | 0 | 15.3 | 0.83 µs | 121 | 132 | 11 d 13:58:49 | 3599 rpm | 3809 rpm | 3590 rpm | 4014 rpm | 3722 rpm | 4117 rpm | 3833 rpm | 4209 rpm | 4439 rpm | 3879 rpm | 4273 rpm | 4402 rpm
2024/11/27 12:00:00 | 0.0948 | 0.516 | 0.68% | 0 | 0 | 23.7 | 3.45 µs | 134 | 122 | 77 d 5:21:05 | 4035 rpm | 4081 rpm | 4453 rpm | 3992 rpm | 3505 rpm | 3872 rpm | 3881 rpm | 3581 rpm | 4028 rpm | 4438 rpm | 3577 rpm | 3505 rpm
2024/11/28 12:00:00 | 0.1527 | 0.995 | 0.06% | 0 | 0 | 20.7 | 1.69 µs | 132 | 135 | 78 d 21:38:16 | 4015 rpm | 4398 rpm | 4144 rpm | 3992 rpm | 3542 rpm | 4334 rpm | 4350 rpm | 3999 rpm | 4011 rpm | 3874 rpm | 3629 rpm | 4482 rpm
2024/11/29 12:00:00 | 0.1572 | 0.894 | 0.47% | 0 | 0 | 19.2 | 0.37 µs | 120 | 128 | 91 d 19:52:25 | 4396 rpm | 4387 rpm | 3970 rpm | 3754 rpm | 4307 rpm | 4288 rpm | 4413 rpm | 3501 rpm | 3543 rpm | 4018 rpm | 4040 rpm | 3880 rpm
2024/11/30 12:00:00 | 0.1405 | 0.57 | 0.61% | 0 | 0 | 22.3 | 1.76 µs | 120 | 127 | 12 d 3:21:11 | 4017 rpm | 3917 rpm | 4328 rpm | 3686 rpm | 3758 rpm | 4149 rpm | 4415 rpm | 3989 rpm | 3632 rpm | 3691 rpm | 4430 rpm | 4071 rpm
2024/12/01 12:00:00 | 0.0608 | 0.811 | 0.49% | 0 | 0 | 22.6 | 9.78 µs | 131 | 129 | 20 d 6:23:57 | 4412 rpm | 3779 rpm | 3774 rpm | 3571 rpm | 4313 rpm | 3874 rpm | 4487 rpm | 3812 rpm | 3541 rpm | 3620 rpm | 4495 rpm | 3956 rpm
2024/12/02 12:00:00 | 0.1001 | 0.42 | 0.94% | 0 | 0 | 16.4 | 1.65 µs | 139 | 124 | 5 d 10:38:23 | 4112 rpm | 3608 rpm | 3926 rpm | 4346 rpm | 3887 rpm | 4159 rpm | 3830 rpm | 3926 rpm | 3530 rpm | 4005 rpm | 4392 rpm | 3778 rpm
2024/12/03 12:00:00 | 0.0635 | 0.407 | 0.18% | 0 | 0 | 21.9 | 9.63 µs | 132 | 136 | 31 d 18:16:47 | 3798 rpm | 3904 rpm | 4171 rpm | 3932 rpm | 3511 rpm | 3937 rpm | 4449 rpm | 4066 rpm | 3633 rpm | 4413 rpm | 3971 rpm | 3654 rpm
2024/12/04 12:00:00 | 0.1816 | 0.622 | 0.51% | 1 | 0 | 23.1 | 4.54 µs | 126 | 133 | 70 d 18:12:08 | 4030 rpm | 3689 rpm | 4429 rpm | 3614 rpm | 4167 rpm | 3908 rpm | 3955 rpm | 4043 rpm | 3706 rpm | 3589 rpm | 4474 rpm | 4018 rpm
2024/12/05 12:00:00 | 0.0826 | 0.447 | 0.45% | 1 | 0 | 16.6 | 1.28 µs | 122 | 127 | 47 d 6:35:29 | 4056 rpm | 3789 rpm | 4322 rpm | 3655 rpm | 3912 rpm | 4007 rpm | 4402 rpm | 3603 rpm | 4469 rpm | 3752 rpm | 4166 rpm | 3608 rpm
2024/12/06 12:00:00 | 0.1958 | 0.888 | 0.49% | 1 | 1 | 24 | 8.76 µs | 124 | 132 | 1 d 7:49:55 | 4089 rpm | 3775 rpm | 3887 rpm | 3767 rpm | 4395 rpm | 4445 rpm | 3938 rpm | 4081 rpm | 3511 rpm | 3895 rpm | 4495 rpm | 3578 rpm
2024/08/14 12:00:00 | 0.0869 | 0.97 | 1.00% | 0 | 1 | 24.8 | 8.41 µs | 132 | 125 | 99 d 3:20:25 | 4058 rpm | 4404 rpm | 3877 rpm | 3645 rpm | 3793 rpm | 4337 rpm | 4119 rpm | 4030 rpm | 4387 rpm | 3579 rpm | 3863 rpm | 4049 rpm
2024/08/15 12:00:00 | 0.0009 | 0.998 | 0.93% | 1 | 1 | 23.1 | 2.32 µs | 128 | 122 | 11 d 10:17:08 | 4026 rpm | 4438 rpm | 4252 rpm | 3958 rpm | 4056 rpm | 3677 rpm | 4033 rpm | 4142 rpm | 3698 rpm | 3910 rpm | 4312 rpm | 3963 rpm
2024/08/16 12:00:00 | 0.1163 | 0.817 | 0.86% | 1 | 1 | 20.1 | 1.93 µs | 120 | 133 | 99 d 12:46:27 | 3911 rpm | 3880 rpm | 4213 rpm | 3514 rpm | 3899 rpm | 3666 rpm | 3923 rpm | 4338 rpm | 4285 rpm | 3880 rpm | 4018 rpm | 3625 rpm
2024/08/17 12:00:00 | 0.0256 | 0.831 | 0.35% | 0 | 1 | 23.5 | 4.43 µs | 128 | 135 | 79 d 17:43:20 | 4406 rpm | 3691 rpm | 3811 rpm | 3677 rpm | 4352 rpm | 4132 rpm | 3719 rpm | 4490 rpm | 4285 rpm | 3593 rpm | 3804 rpm | 4409 rpm
2024/08/18 12:00:00 | 0.0314 | 0.644 | 0.75% | 0 | 0 | 19 | 4.44 µs | 122 | 121 | 54 d 8:14:49 | 3557 rpm | 3941 rpm | 3721 rpm | 3772 rpm | 4050 rpm | 3827 rpm | 3600 rpm | 4391 rpm | 4446 rpm | 3678 rpm | 4080 rpm | 3705 rpm
2024/08/19 12:00:00 | 0.0189 | 0.692 | 0.55% | 1 | 0 | 24.6 | 1.54 µs | 120 | 133 | 33 d 22:57:02 | 4163 rpm | 3939 rpm | 4152 rpm | 3604 rpm | 4431 rpm | 4391 rpm | 4340 rpm | 3600 rpm | 4330 rpm | 4474 rpm | 3687 rpm | 4083 rpm
2024/08/20 12:00:00 | 0.0506 | 0.563 | 0.44% | 0 | 0 | 18.1 | 6.43 µs | 125 | 125 | 14 d 6:48:36 | 4178 rpm | 3515 rpm | 3722 rpm | 4416 rpm | 3518 rpm | 4060 rpm | 3753 rpm | 3531 rpm | 3712 rpm | 3797 rpm | 4040 rpm | 3819 rpm
2024/08/21 12:00:00 | 0.0217 | 0.872 | 0.22% | 0 | 0 | 21 | 7.46 µs | 136 | 135 | 57 d 0:43:47 | 3741 rpm | 4478 rpm | 3681 rpm | 3539 rpm | 3558 rpm | 4238 rpm | 3588 rpm | 4168 rpm | 3628 rpm | 3633 rpm | 3807 rpm | 3592 rpm
2024/08/22 12:00:00 | 0.0203 | 0.966 | 0.15% | 1 | 0 | 21.6 | 6.09 µs | 131 | 129 | 34 d 16:22:23 | 4019 rpm | 3558 rpm | 4112 rpm | 4072 rpm | 4160 rpm | 3605 rpm | 4004 rpm | 4001 rpm | 4206 rpm | 3759 rpm | 4485 rpm | 4172 rpm
2024/08/23 12:00:00 | 0.0824 | 0.904 | 0.89% | 0 | 0 | 15 | 5.08 µs | 127 | 135 | 98 d 1:10:22 | 3761 rpm | 3959 rpm | 4207 rpm | 3711 rpm | 4209 rpm | 3527 rpm | 3636 rpm | 3834 rpm | 3975 rpm | 4022 rpm | 4119 rpm | 4035 rpm
2024/08/24 12:00:00 | 0.0534 | 0.448 | 0.57% | 1 | 1 | 22.3 | 8.62 µs | 136 | 138 | 27 d 22:25:04 | 4371 rpm | 4153 rpm | 3829 rpm | 4050 rpm | 4369 rpm | 4009 rpm | 3892 rpm | 3964 rpm | 4348 rpm | 3594 rpm | 3636 rpm | 3750 rpm
2024/08/25 12:00:00 | 0.0883 | 0.565 | 0.45% | 1 | 1 | 21.2 | 5.64 µs | 120 | 125 | 21 d 21:25:55 | 4116 rpm | 4189 rpm | 4034 rpm | 4365 rpm | 4063 rpm | 3890 rpm | 3949 rpm | 3742 rpm | 3991 rpm | 3959 rpm | 3576 rpm | 4496 rpm
2024/08/26 12:00:00 | 0.1087 | 0.751 | 0.67% | 1 | 0 | 16.5 | 9.97 µs | 125 | 124 | 14 d 18:03:30 | 3902 rpm | 4374 rpm | 4023 rpm | 4396 rpm | 3927 rpm | 3646 rpm | 4147 rpm | 4449 rpm | 3683 rpm | 3974 rpm | 3902 rpm | 4198 rpm
2024/08/27 12:00:00 | 0.1376 | 0.816 | 0.52% | 1 | 1 | 24.7 | 2.89 µs | 123 | 126 | 2 d 8:00:56 | 4043 rpm | 3583 rpm | 3942 rpm | 3957 rpm | 3994 rpm | 4423 rpm | 3976 rpm | 4448 rpm | 4225 rpm | 4139 rpm | 3584 rpm | 3622 rpm
2024/08/28 12:00:00 | 0.1474 | 0.617 | 0.19% | 0 | 0 | 16.8 | 8.35 µs | 136 | 125 | 66 d 2:24:16 | 3567 rpm | 3690 rpm | 3843 rpm | 4403 rpm | 4208 rpm | 3767 rpm | 3586 rpm | 3616 rpm | 3803 rpm | 3544 rpm | 3725 rpm | 3671 rpm
2024/08/29 12:00:00 | 0.0024 | 0.564 | 0.17% | 0 | 1 | 24.1 | 8.00 µs | 135 | 120 | 55 d 1:26:31 | 4030 rpm | 4271 rpm | 3814 rpm | 4089 rpm | 4292 rpm | 3815 rpm | 3819 rpm | 4282 rpm | 3653 rpm | 4473 rpm | 3811 rpm | 4261 rpm
2024/08/30 12:00:00 | 0.1074 | 0.437 | 0.96% | 1 | 1 | 23.6 | 0.24 µs | 133 | 125 | 16 d 4:56:59 | 4357 rpm | 3586 rpm | 3579 rpm | 3654 rpm | 3784 rpm | 3832 rpm | 4466 rpm | 4051 rpm | 4419 rpm | 4394 rpm | 3768 rpm | 4018 rpm
2024/08/31 12:00:00 | 0.0929 | 0.497 | 0.71% | 0 | 0 | 23 | 8.04 µs | 123 | 139 | 69 d 3:03:44 | 3980 rpm | 4033 rpm | 4333 rpm | 4241 rpm | 3590 rpm | 4351 rpm | 3695 rpm | 3961 rpm | 4035 rpm | 3685 rpm | 3764 rpm | 3578 rpm
2024/09/01 12:00:00 | 0.0644 | 0.753 | 0.88% | 0 | 1 | 20.5 | 7.50 µs | 133 | 132 | 42 d 3:36:29 | 4196 rpm | 3856 rpm | 3929 rpm | 4089 rpm | 3895 rpm | 3559 rpm | 4073 rpm | 3896 rpm | 4272 rpm | 4265 rpm | 3561 rpm | 3745 rpm
2024/09/02 12:00:00 | 0.1129 | 0.87 | 1.00% | 1 | 0 | 20.7 | 6.40 µs | 127 | 132 | 10 d 1:15:48 | 4416 rpm | 3969 rpm | 3829 rpm | 3809 rpm | 4310 rpm | 3666 rpm | 4016 rpm | 4065 rpm | 4009 rpm | 4258 rpm | 3758 rpm | 4065 rpm
2024/09/03 12:00:00 | 0.1847 | 0.993 | 0.70% | 0 | 1 | 15.1 | 2.44 µs | 127 | 124 | 59 d 22:34:44 | 4183 rpm | 4045 rpm | 3762 rpm | 4442 rpm | 4155 rpm | 3610 rpm | 4412 rpm | 4279 rpm | 3946 rpm | 4170 rpm | 4049 rpm | 3642 rpm
2024/09/04 12:00:00 | 0.0747 | 0.546 | 0.60% | 0 | 1 | 17.5 | 6.07 µs | 130 | 138 | 62 d 16:37:41 | 4116 rpm | 3693 rpm | 3704 rpm | 4012 rpm | 3528 rpm | 3791 rpm | 3894 rpm | 3885 rpm | 3939 rpm | 4237 rpm | 4166 rpm | 4105 rpm
2024/09/05 12:00:00 | 0.0573 | 0.717 | 0.38% | 1 | 0 | 23.5 | 0.25 µs | 136 | 130 | 68 d 4:23:06 | 4049 rpm | 4429 rpm | 3525 rpm | 3582 rpm | 4463 rpm | 3883 rpm | 3969 rpm | 3843 rpm | 4311 rpm | 3790 rpm | 3816 rpm | 3965 rpm
2024/09/06 12:00:00 | 0.0359 | 0.567 | 0.82% | 1 | 1 | 20.7 | 3.30 µs | 133 | 124 | 82 d 2:19:31 | 3715 rpm | 3812 rpm | 4042 rpm | 4043 rpm | 4371 rpm | 4131 rpm | 3527 rpm | 4067 rpm | 4405 rpm | 3914 rpm | 3788 rpm | 3803 rpm
2024/09/07 12:00:00 | 0.1497 | 0.749 | 0.62% | 1 | 1 | 19 | 0.30 µs | 120 | 124 | 50 d 0:19:05 | 3721 rpm | 4190 rpm | 3944 rpm | 3788 rpm | 4359 rpm | 4111 rpm | 4145 rpm | 3511 rpm | 3594 rpm | 4184 rpm | 4147 rpm | 4229 rpm
2024/09/08 12:00:00 | 0.0729 | 0.877 | 0.20% | 1 | 0 | 24 | 3.08 µs | 133 | 128 | 3 d 16:42:39 | 3885 rpm | 4408 rpm | 4415 rpm | 3573 rpm | 3978 rpm | 4397 rpm | 4226 rpm | 4433 rpm | 3695 rpm | 4195 rpm | 3603 rpm | 3638 rpm
2024/09/09 12:00:00 | 0.1332 | 0.917 | 0.79% | 0 | 0 | 18.5 | 8.88 µs | 125 | 128 | 52 d 12:17:03 | 3905 rpm | 4056 rpm | 4214 rpm | 4254 rpm | 3836 rpm | 3605 rpm | 3815 rpm | 4017 rpm | 3520 rpm | 4200 rpm | 3672 rpm | 3832 rpm
2024/09/10 12:00:00 | 0.1726 | 0.544 | 0.34% | 1 | 1 | 16.6 | 5.34 µs | 138 | 125 | 14 d 2:54:37 | 3836 rpm | 4340 rpm | 3960 rpm | 4159 rpm | 3658 rpm | 4014 rpm | 4331 rpm | 3566 rpm | 3726 rpm | 4209 rpm | 3922 rpm | 4207 rpm
2024/09/11 12:00:00 | 0.1056 | 0.515 | 0.57% | 1 | 0 | 18.8 | 2.25 µs | 133 | 125 | 51 d 3:54:27 | 4100 rpm | 3611 rpm | 3505 rpm | 3843 rpm | 4285 rpm | 4014 rpm | 4224 rpm | 3727 rpm | 4466 rpm | 3936 rpm | 4252 rpm | 3916 rpm
2024/09/12 12:00:00 | 0.01 | 0.546 | 0.25% | 1 | 1 | 23.5 | 8.09 µs | 133 | 133 | 94 d 22:23:36 | 3775 rpm | 4467 rpm | 3636 rpm | 4391 rpm | 3638 rpm | 4063 rpm | 4121 rpm | 4177 rpm | 3861 rpm | 3525 rpm | 3579 rpm | 3682 rpm
2024/09/13 12:00:00 | 0.0385 | 0.98 | 0.32% | 1 | 1 | 18.6 | 9.06 µs | 121 | 125 | 81 d 8:46:12 | 4237 rpm | 4163 rpm | 3889 rpm | 4273 rpm | 4442 rpm | 4398 rpm | 3713 rpm | 4117 rpm | 4211 rpm | 3567 rpm | 3576 rpm | 4319 rpm
2024/09/14 12:00:00 | 0.1399 | 0.622 | 0.13% | 1 | 1 | 24.3 | 2.22 µs | 133 | 135 | 78 d 16:40:53 | 4171 rpm | 4310 rpm | 3603 rpm | 4064 rpm | 3502 rpm | 4154 rpm | 3595 rpm | 3819 rpm | 4421 rpm | 3898 rpm | 4059 rpm | 4068 rpm
2024/09/15 12:00:00 | 0.101 | 0.975 | 0.91% | 0 | 0 | 21.4 | 2.68 µs | 130 | 132 | 8 d 3:04:05 | 3898 rpm | 4199 rpm | 4216 rpm | 3896 rpm | 3905 rpm | 3824 rpm | 3941 rpm | 3876 rpm | 4050 rpm | 3631 rpm | 3688 rpm | 3767 rpm
2024/09/16 12:00:00 | 0.0145 | 0.765 | 0.37% | 1 | 1 | 19.4 | 0.20 µs | 121 | 129 | 73 d 8:07:16 | 4082 rpm | 4247 rpm | 3984 rpm | 4171 rpm | 3576 rpm | 3934 rpm | 3756 rpm | 4360 rpm | 4172 rpm | 4276 rpm | 4129 rpm | 4237 rpm
2024/09/17 12:00:00 | 0.121 | 0.717 | 0.87% | 1 | 1 | 22 | 2.89 µs | 136 | 129 | 90 d 7:22:44 | 3926 rpm | 4171 rpm | 3544 rpm | 4463 rpm | 3580 rpm | 4397 rpm | 4023 rpm | 4024 rpm | 4490 rpm | 3759 rpm | 4099 rpm | 3888 rpm
2024/09/18 12:00:00 | 0.0518 | 0.74 | 0.31% | 1 | 1 | 20 | 2.17 µs | 122 | 131 | 5 d 2:42:01 | 4381 rpm | 4050 rpm | 4375 rpm | 3687 rpm | 3727 rpm | 4336 rpm | 3528 rpm | 4138 rpm | 3700 rpm | 4176 rpm | 4386 rpm | 4129 rpm
2024/09/19 12:00:00 | 0.0558 | 0.491 | 0.36% | 0 | 1 | 24.1 | 1.23 µs | 120 | 139 | 68 d 6:07:41 | 4465 rpm | 4210 rpm | 4110 rpm | 4028 rpm | 3546 rpm | 4387 rpm | 4192 rpm | 4158 rpm | 4164 rpm | 4371 rpm | 3717 rpm | 4488 rpm
2024/09/20 12:00:00 | 0.003 | 0.881 | 0.31% | 1 | 0 | 22 | 5.13 µs | 134 | 139 | 28 d 21:01:36 | 3833 rpm | 4114 rpm | 3650 rpm | 4478 rpm | 3613 rpm | 4278 rpm | 3896 rpm | 4064 rpm | 3882 rpm | 4323 rpm | 4413 rpm | 4149 rpm
2024/09/21 12:00:00 | 0.1472 | 0.861 | 0.39% | 1 | 1 | 16.5 | 0.63 µs | 130 | 122 | 37 d 20:46:19 | 4151 rpm | 3584 rpm | 4440 rpm | 3669 rpm | 4012 rpm | 3709 rpm | 4383 rpm | 4491 rpm | 3621 rpm | 4232 rpm | 3535 rpm | 3567 rpm
2024/09/22 12:00:00 | 0.001 | 0.605 | 0.28% | 1 | 0 | 24.9 | 7.78 µs | 128 | 139 | 75 d 23:15:19 | 3527 rpm | 4162 rpm | 3502 rpm | 4152 rpm | 4334 rpm | 4042 rpm | 4348 rpm | 3764 rpm | 4216 rpm | 4075 rpm | 3775 rpm | 3718 rpm
2024/09/23 12:00:00 | 0.1414 | 0.604 | 0.07% | 1 | 1 | 17.7 | 9.62 µs | 135 | 139 | 20 d 20:48:27 | 3693 rpm | 4066 rpm | 3773 rpm | 3886 rpm | 3538 rpm | 4379 rpm | 4373 rpm | 4478 rpm | 3548 rpm | 3793 rpm | 4357 rpm | 4210 rpm
2024/09/24 12:00:00 | 0.1985 | 0.911 | 0.67% | 0 | 1 | 16.5 | 3.53 µs | 130 | 139 | 59 d 18:23:59 | 3883 rpm | 3582 rpm | 3831 rpm | 3833 rpm | 4334 rpm | 4404 rpm | 4319 rpm | 4210 rpm | 3997 rpm | 3767 rpm | 4341 rpm | 4183 rpm
2024/09/25 12:00:00 | 0.1435 | 0.636 | 0.63% | 1 | 0 | 20.5 | 8.98 µs | 129 | 134 | 2 d 21:19:59 | 3767 rpm | 4411 rpm | 3866 rpm | 4434 rpm | 4495 rpm | 3787 rpm | 3672 rpm | 3715 rpm | 4297 rpm | 4215 rpm | 3528 rpm | 4118 rpm
2024/09/26 12:00:00 | 0.0818 | 0.803 | 0.35% | 0 | 1 | 15.1 | 2.31 µs | 132 | 138 | 53 d 23:49:51 | 4411 rpm | 4319 rpm | 4101 rpm | 3836 rpm | 3842 rpm | 4315 rpm | 3763 rpm | 4108 rpm | 4484 rpm | 3717 rpm | 4283 rpm | 3635 rpm
2024/09/27 12:00:00 | 0.0064 | 0.68 | 0.67% | 0 | 0 | 21.3 | 6.35 µs | 121 | 127 | 35 d 23:04:56 | 4075 rpm | 3814 rpm | 4498 rpm | 3702 rpm | 4225 rpm | 3961 rpm | 3759 rpm | 4018 rpm | 3957 rpm | 3560 rpm | 3646 rpm | 3789 rpm
2024/09/28 12:00:00 | 0.1789 | 0.776 | 0.58% | 0 | 0 | 21.9 | 5.85 µs | 139 | 127 | 26 d 3:43:31 | 4028 rpm | 4179 rpm | 3570 rpm | 4092 rpm | 3832 rpm | 3509 rpm | 4466 rpm | 4268 rpm | 3683 rpm | 3873 rpm | 3597 rpm | 3664 rpm
2024/09/29 12:00:00 | 0.0848 | 0.944 | 0.43% | 1 | 0 | 21.2 | 7.93 µs | 132 | 137 | 75 d 17:53:18 | 4133 rpm | 4341 rpm | 3661 rpm | 3709 rpm | 3902 rpm | 4015 rpm | 4287 rpm | 4380 rpm | 4321 rpm | 4335 rpm | 4175 rpm | 4207 rpm
2024/09/30 12:00:00 | 0.1568 | 0.809 | 0.53% | 1 | 1 | 23 | 9.05 µs | 138 | 120 | 6 d 4:34:16 | 4457 rpm | 4271 rpm | 3665 rpm | 4005 rpm | 4213 rpm | 3517 rpm | 4163 rpm | 3979 rpm | 4092 rpm | 4094 rpm | 4287 rpm | 4191 rpm
2024/10/01 12:00:00 | 0.0667 | 0.68 | 0.06% | 1 | 0 | 21.3 | 7.48 µs | 123 | 120 | 77 d 1:42:44 | 4312 rpm | 3943 rpm | 3674 rpm | 4489 rpm | 3584 rpm | 4071 rpm | 4284 rpm | 4499 rpm | 3649 rpm | 4395 rpm | 3996 rpm | 4029 rpm